## Slide 1: Disertační práce Aplikační software pro vyhodnocení parametrů reálného vrtu z dat čerpací zkoušky
Autor: Ing. Jiří Holub
Školitel: prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE , FŽP - KVHEM
jiri.holubcz@gmail.com
29. 5. 2019

## Slide 2: Obsah
Představení problematiky
Čerpací zkouška
Parametry reálného vrtu
Výsledky práce
Ukázka analýz a zhodnocení
Závěr a poděkování

## Slide 3: Čerpací zkouška
Čerpací zkouška patří mezi metody průzkumu hydrogeologických vrstev, hlavním účelem je poskytnutí relevantních informací o fyzikálních parametrech prostředí na zkoumaném území (Kříž, 1983).
Výsledkem čerpací zkoušky je snížení hladiny podzemní vody způsobné odběrem vody z vrtu.
Stanovení transmisivity a storativity zvodně nejčastěji pomocí Theis typ. křivek nebo Jacobovy přímkové metody
Analýza za předpokladu ideální vrtu

## Slide 4: Reálný vs. ideální vrt
Vliv dodatečných odporů na měřené snížení hl.
Čerpání vlastního objemu vrtu
Dodatečné odpory jsou zanedbány
Průměr vrtu se uvažuje jako nulový
Výskyt dodatečných odporů a čerpání vlastního objemu vrtu má vliv na měřené snížení hladiny pozemních vody průběhu čerpací zkoušky.
Dochází ke změně měřených hodnot snížení hladiny podzemní vody vůči snížení, které vychází z teoretického Theis modelu.

## Slide 5: Parametry reálného vrtu
Dodatečné odpory
Dodatečné odpory jsou způsobeny řadou jevů, které vznikají během samotného zhotovení vrtu, ale také v průběhu čerpaní podzemní vody z vrtu.
sv = ste + sw
Vlastní objem vrtu
Vliv vlastního objemu vrtu na průběh čerpací zkoušky trvá jen několik minut a časem se snižuje
(Fenske, 1977).
Renard, 2006
Renard, 2006

## Slide 6: Vliv parametrů reálného vrtu na výsledky čerpací zkoušky

## Slide 7: Graf snížení HPV v průběhu čerpací zkoušky
Vztah pro první přímkový úsek v závislosti na hodnotě vlastního objemu vrtu a dodatečných odporů (Pech, 2005):

## Slide 8: Snížení HPV s vlivem parametrů reálného vrtu
Bezrozměrné snížení hladiny sd podzemní vody s uvažovaným vlastním objemem vrtu a dodatečnými odpory (Agarwal et al. 1970)

## Slide 9: Výsledky práce
Implementace softwaru pro vyhodnocení čerpacích zkoušek
Vyhodnocení čerpacích zkoušek
Validace výsledných dat
Zhodnocení a diskuze

## Slide 10: Software RadFlow
Dostupný na adrese: www.radflow.cz
GitHub: https://github.com/jHolub/radflow

## Slide 11: Čerpací zkoušky
Celkem bylo vyhodnoceno 6 čerpacích zkoušek
Na dvou různých lokalitách: Bela Crkva, Srbská Republika a Veletov, Česká Republika
Bela Crkva
Ověření provedeného regeneračního zásadu
vrty B1 a B6
Veletov
zjištění možnosti zásobování pitnou vodou ze zdrojů podzemních vod
vrty KV-2 a KV-9

## Slide 12: Lokalita Bela Crkva
Základní hydraulické parametry (ČZ po regeneraci vrtu):

## Slide 13: Lokalita Bela Crkva
Grafy snižení HPV:
dva přímkové úseky (signalizují přítomnost parametrů reálného vrtu)
snížení na pozorovacích vrtech umožnuje vyhodnocení transmisivity a storativity

## Slide 14: Storativity vrtu
Určení storativity vrtu pomocí sklonu prvního přímkové úseku, dle vzorce:
pro Qp = 0

## Slide 15: Dodatečné odpory
Určení hodnoty dodatečných odporů:

## Slide 16: Validace parametrů reálného vrtu
Analytická funkce (Agarwal et al., 1970)

## Slide 17: Čerpací zkoušky před regenerací
Vyhodnocení vrtů B1 a B6 (Bela Crkva) před regeneračním zásahem. Na vrtu B1 došlo k předčasnému ukončení zkoušky, přesto byla čerpací zkouška vyhodnocena (postačuje první přímkový úsek).

## Slide 18: Výsledky regenerace vrtů B1 a B6
Parametry reálného vrtu B1:
Parametry reálného vrtu B6:

## Slide 19: Snímky vrtu B6 před a po regeneraci
Vrt B1
Vrt B6

## Slide 20: Lokalita Veletov
- zjištění možnosti zásobování pitnou vodou ze zdrojů podzemních vod
- na vrt KV-2 bylo došlo k protržení kolmatační zóny (následné zvýšení HPV)
- historické hydrogeologické průzkumy (Kokošková et al., 1984)

## Slide 21: Storativita vrtu
Identifikace jednotkového sklonu:
Určení dle vzorce:

## Slide 22: Dodatečné odpory
Sklon první přímkové části:

## Slide 23: Validace vrtu KV-9
Porovnání terénních dat s model (Agarwal at al., 1970).

## Slide 24: Diskuze
1) Vznik nástroje pro vyhodnocení čerpací zkoušky
2) Metoda na vyhodnocení krátkodobých čerpacích zkoušek
3) Praktická ukázka využití nástroje na skutečných terénních datech
4) Na základě stanovení hodnoty dodatečných odporů lze stanovit potřebu regenerace daného vrtu

## Slide 25: Závěr a zhodnocení
Všechna zde provedená vyhodnocení byla provedena pomocí programu RadFlow.
Aplikace je dostupná na: http://radflow.cz
Nástroj se stal jedním z hlavních výstupů projektu TAČR: Udržitelné využívání zásob podzemních vod v ČR

## Slide 26
Děkuji za pozornost.